Gyakorlati tételek 2016/17 tanév II. (tavaszi) félév

(A megbeszélendő és vizsgán kérdezendő elméleti háttérrel bővített változat.)

- Dozimetria
Elméleti háttér:
- a legfontosabb dozimetriai alapfogalmak
- a termolumineszcens dózismérő eszköz működésének ismertetése
- az ionizációs kamra dózisteljesítmény-mérőként való alkalmazása
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandók:
Az ábrán megfigyelhető tartományok elnevezése. A besugárzási dózisteljesítmény és a levegőre vonatkozó elnyelt dózisteljesítmény.

- Coulter-számláló
Elméleti háttér:
- a berendezés felépítése és működésének elve
- az ID, a DD és a sokcsatornás analizátor  működése
- kiegészítő eljárások a különböző típusú véralkotók számának meghatározásához
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandók:
A hitelesítési érték, az ismeretlen vérsejt-koncentráció, az RBC diszkriminációs szint.

- Diffúzió
Elméleti háttér:
- a diffúzió jelensége és matematikai leírása: Fick I. és II. törvénye
- Fick II. törvényének megoldása a konkrét, felsorolandó kísérleti feltételek teljesülése esetén
- a kidiffundált anyagmennyiség meghatározása a vezetőképesség mérésével
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandó:
A diffúziós együttható, valamint a K+ és Cl- ionok hidrát burokkal együtt mért Stokes sugara

- Erősítő
Elméleti háttér:
- az erősítés mértéke, erősítésszint
- a frekvenciaátviteli karakterisztika
- negatív visszacsatolás
- a visszacsatolás előnyei, hátrányai
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandók:
A maximális erősítés, az átviteli sáv határai. Jó-e EKG-jel erősítésére?

- Röntgen I. 
Elméleti háttér:
- a röntgencső felépítése és működése
- a röntgensugárzás keletkezése, spektruma és diagnosztikus energiatartománya
- a fékezési röntgensugárzás teljesítménye és a röntgencső hatásfoka
A megadott spektrumok alapján készítsen egy olyan ábrát, mely a Duane–Hunt-törvényt igazolja!

- Röntgen II. 
Elméleti háttér:
- a röntgensugárzás intenzitásának gyengülése
- a megfelelő szűrő kiválasztása
- a gyengülés részfolyamatai, és a hozzájuk tartozó tömeggyengítési együtthatók függése a fotonenergiától
- az összefüggés és alkalmazása a röntgendiagnosztikában
A megadott adatok alapján készítsen egy olyan ábrát, mely a fotoeffektusra vonatkozó tömeggyengítési együttható az abszorbens rendszáma között fennálló összefüggést igazolja!

- Gamma energia
Elméleti háttér:
- energiaátalakulások a szcintillációs számlálóban, energiaszelektivitás
- a diszkriminátorok alkalmazási lehetőségei
- a gammasugárzás spektruma és az impulzusamplitúdó-spektrum
- példa a kettős izotópjelzés előnyére
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandó:
Az ismeretlen fotonenergia.

- Audiometria
Elméleti háttér:
- a hang jellemzői
- az emberi hallástartomány, hallásküszöb, fájdalomküszöb
- hangosság, hangosságszint, és kapcsolatuk
- audiogram és annak értelmezése
A megadott adatok alapján szerkessze meg a hallásküszöbgörbét és az audiogramot!

- Impulzusgenerátor
Elméleti háttér:
- négyszögimpulzusok jellemző adatai
- multivibrátorok fajtái és gyakorlati alkalmazásaik
Határozza meg a mellékelt ábrán látható impulzussorozat jellemzőit (amplitúdó, impulzusidő, periódusidő, frekvencia, kitöltési tényező, valamint egy impulzus energiáját)!

- EKG
Elméleti háttér:
- az EKG görbe kialakulása és értelmezése
- az EKG elvezetések fajtái
- Einthoven-háromszög, integrálvektor
- az EKG készülék felépítése, differenciálerősítő
A mellékelt EKG görbék alapján szerkessze meg az integrálvektort és határozza meg a szívfrekvenciát!

- Áramlás
Elméleti háttér:
- stacionárius és pulzáló, lamináris és turbulens áramlás
- a Hagen–Poiseuille-törvény és érvényességi feltételei
- a nyomás, a keresztmetszet és az áramlási sebesség változásai a nagyvékörben
- az érrendszer elektromos modellezése (analógiák)
A megadott adatok alapján meghatározandó az ágak száma a modell B és C részében!

- Szenzor
Elméleti háttér:
- a szenzoros működés modellezése
- receptorpotenciál, akciós potenciál
- a feszültség-frekvencia konverzió értelmezése
- pszichofizikai törvények
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után eldöntendő, hogy a modell a Weber–Fechner, vagy a Stevens-törvényt támasztja alá.

- Röntgen-CT
Elméleti háttér:
- a röntgendenzitás és HU
- a szummációs kép és a CT kép összehasonlítása
- a hagyományos rétegfelvétel és CT-kép összehasonlítása
- a CT-kép elkészítésének háttere
A megadott adatok alapján meghatározandó a modellben az elnyelő gócok helye.