Prof Dr. Fidy Judit vizsgakérdései

- Az elektromágneses sugárzás tulajdonságai. A fény, a röntgensugárzás és a gamma sugárzás összehasonlítása.  Fotonenergiák.

- A fénykeltés mechanizmusai: lumineszcencia (fluoreszcencia és foszforeszcencia). Spontán és indukált fényemisszió, emissziós spektrumok, a gerjesztett állapot élettartama.

- A fénykeltés mechanizmusai: hőmérsékleti sugárzás. Teletermográfia.

- A lézerek működési elve, a lézerfény orvosi alkalmazásai. Száloptika.

- A fényelnyelés mechanizmusa, abszorpciós spektroszkópia. Beer-Lambert törvény.

- Fényelnyelés a szervezetben, behatolási mélység, fotokémiai reakciók.

- A molekulák környezettel való kölcsönhatásának hatása az abszorpciós és emissziós spektrumokra. A spektrumok értelmezése, kiválasztási szabályok, szingulett és triplett elektronállapotok.

- Röntgensugárzás. A sugárzás keltésének mechanizmusai és ezek jellemzői.

- Röntgensugárzás. Az orvosi diagnosztika röntgenforrása és jellemzése.

- A röntgensugárzás elnyelődése. A röntgendiagnosztika szempontjai. Szummációs kép, rtgCT.

- A röntgen- és gamma-sugárzás elnyelődésének összehasonlítása. Az elnyelődés mechanizmusának függése a foton-energiától.

- A hang, mint mechanikai hullám. Leírása nyomáshullámként. Ultrahang. Terjedési sebesség és függése az anyagi minőségtől. Akusztikai impedancia. A diagnosztikában használt UH intenzitása, limitációk, a frekvencia szerepe.

- Ultrahang keltése és detektálása. A csatoló közeg kérdése. A diagnosztikában használt impulzus-üzemmód jellemzése.

- Az UH elnyelődése, az abszorpció függése  a frekvenciától.

- Az UH diagnosztika echo-módszerei. A reflexióképesség. A-kép, lineáris és 2D B-kép, TM-kép.

- Az UH reflexióképessége. Doppler effektus és alkalmazása az UH-diagnosztikában. Doppler-frekvencia és jelentősége. Színkódolás.

- A proton-spin mágneses momentuma, tulajdonságai (orientáció, precesszió, energetikai  lehetőségek mágneses térben – Zeeman felhasadás)

- Proton-spin mágneses momentumok viselkedése mágneses térben. Az eredő momentum iránya és nagysága. Alkalmazás diagnosztikai mérésre. A mágneses tér nagysága az MRI mérésben és ennek jelentősége.

- A diagnosztikai kép alapja az MRI mérésben. A Mag Mágneses Rezonancia jelensége és technikai megvalósítása.  A T1 és T2 paraméterek jelentése, mérése és diagnosztikai értéke.

- Az AFM technika, piezoelektromos hatás, vizsgálati lehetőségek, korlátok.

- Fehérjék szerkezeti adatainak elérése és felhasználása adatbázisok segítségével. A  számítógépes molekuladinamikai modellezés alapjai.

- Mikroelektronika, technikai elvárások. Biomolekulák mikroelektronikában alkalmazható tulajdonságai. Konkrét példa.