Gyakorlati tételek 2018/19 tanév

I. (őszi) félév

- Mikroszkópia I.
Elméleti háttér:
- optikai lencsék fajtái, jellemző adataik
- gyűjtőlencsék képalkotása
- lencsetörvények
- a mikroszkóp képalkotása és nagyítása
- a mikroszkóp feloldóképessége (Abbé-elv)
A megadott adatok alapján meghatározandók:
az okulár-mikrométer hitelesítési értéke valamint a tárgy mérete.

- Refraktometria
Elméleti háttér:
- a fénytörés törvénye, a törésmutató definíciója
- határszög, teljes visszaverődés
- a Snell-kör kialakulása
- a törésmutató nagyságát befolyásoló tényezők
- az Abbé-féle refraktométer felépítése és működése
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandók:
az ismeretlen koncentrációk.

- Fényabszorpció
Elméleti háttér:
- a Lambert-Beer törvény származtatása az abszorpciós törvényből
- abszorbancia, transzmissziós tényező és kapcsolatuk
- az abszorpciós spektrum és az abból nyerhető információk
- az abszorpciós spektrofotométer felépítése
- az abszorbanciamérés alkalmazása a laboratóriumi diagnosztikában
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandó:
az elektronátmenethez tartozó fotonenergia eV-egységben.

- Polarimetria
Elméleti háttér:
- lineárisan poláros, cirkulárisan poláros fény és kapcsolatuk
- az optikai aktivitás és értelmezése
- Biot-törvény, fajlagos forgatóképesség
- a polariméter felépítése és működése
A megadott adatok alapján meghatározandók:
az adott cukorfajta és az ismeretlen koncentráció.

- A szem optikája
Elméleti háttér:
- a szem törőközegei és képalkotása
- az akkomodáció
- a szem fénytörési hibái és azok korrekciós lehetőségei
- látószöghatár, látásélesség (visus), a látásélességet befolyásoló tényezők
- fotoreceptorok elhelyezkedése a retinán
A megadott adatok alapján meghatározandók:
az akkomodációs képesség és a látásélesség.

- Nukleáris alapmérés
Elméleti háttér:
- a szcintillációs számláló felépítése
- a szcintillációs kristályban lezajló lehetséges folyamatok
- a foto-elektronsokszorozóban lejátszódó folyamatok
- jelszelektálás, a diszkriminátor működése, a zajimpulzusok forrásai
- a szcintillációs számláló optimális beállítása
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandó:
az optimális diszkriminációszint.

- Gamma-abszorpció
Elméleti háttér:
- a sugárzás intenzitásgyengülésének törvénye, gyengítési együttható, tömeggyengítési együttható
- a gyengülés atomi szintű folyamatai (fotoeffektus, Compton-szórás, párképződés, rugalmas szóródás)
- a részfolyamatokra jellemző tömeggyengítési együtthatók  fotonenergiától való függése
- sugárvédelmi szempontok
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandók:
D, , m, az összes anyagra vonatkozóan, továbbá , mPb, mPb.

- Rezonancia
Elméleti háttér:
- rugalmas alakváltozás, a rugalmassági (Hooke)-törvény
- harmonikus rezgés
- csillapítatlan és csillapított szabadrezgés
- kényszerrezgés, rezonancia
- külső, (távolságtól függő) erő hatása a kényszerrezgésre (az AFM működési elve)
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandó:
a rugóállandó.

- Bőrimpedancia
Elméleti háttér:
- az impedancia definíciója és összetevői
- a bőr elektromos modellje és a modellen végrehajtható egyszerűsítések
- a kapacitív ellenállás frekvenciától való függése, a bőrimpedancia közelítő meghatározása kis és nagy frekvenciák esetén
- az impedanciamérés gyakorlati alkalmazásai
A megadott adatok alapján meghatározandók:
a bőr fajlagos ellenállása és fajlagos kapacitása.

II. (tavaszi) félév

- Dozimetria
Elméleti háttér:
- a legfontosabb dozimetriai alapfogalmak
- a termolumineszcens dózismérő eszköz működésének ismertetése
- az ionizációs kamra dózisteljesítmény-mérőként való alkalmazása
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandók:
Az ábrán megfigyelhető tartományok elnevezése. A besugárzási dózisteljesítmény és a levegőre vonatkozó elnyelt dózisteljesítmény.

- Coulter-számláló
Elméleti háttér:
- a berendezés felépítése és működésének elve
- az ID, a DD és a sokcsatornás analizátor  működése
- kiegészítő eljárások a különböző típusú véralkotók számának meghatározásához
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandók:
A hitelesítési érték, az ismeretlen vérsejt-koncentráció, az RBC diszkriminációs szint.

- Diffúzió
Elméleti háttér:
- a diffúzió jelensége és matematikai leírása: Fick I. és II. törvénye
- Fick II. törvényének megoldása a konkrét, felsorolandó kísérleti feltételek teljesülése esetén
- a kidiffundált anyagmennyiség meghatározása a vezetőképesség mérésével
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandó:
A diffúziós együttható, valamint a K+ és Cl- ionok hidrát burokkal együtt mért Stokes sugara

- Erősítő
Elméleti háttér:
- az erősítés mértéke, erősítésszint
- a frekvenciaátviteli karakterisztika
- negatív visszacsatolás
- a visszacsatolás előnyei, hátrányai
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandók:
A maximális erősítés, az átviteli sáv határai. Jó-e EKG-jel erősítésére?

- Röntgen I. 
Elméleti háttér:
- a röntgencső felépítése és működése
- a röntgensugárzás keletkezése, spektruma és diagnosztikus energiatartománya
- a fékezési röntgensugárzás teljesítménye és a röntgencső hatásfoka
A megadott spektrumok alapján készítsen egy olyan ábrát, mely a Duane–Hunt-törvényt igazolja!

- Röntgen II. 
Elméleti háttér:
- a röntgensugárzás intenzitásának gyengülése
- a megfelelő szűrő kiválasztása
- a gyengülés részfolyamatai, és a hozzájuk tartozó tömeggyengítési együtthatók függése a fotonenergiától
- az összefüggés és alkalmazása a röntgendiagnosztikában
A megadott adatok alapján készítsen egy olyan ábrát, mely a fotoeffektusra vonatkozó tömeggyengítési együttható az abszorbens rendszáma között fennálló összefüggést igazolja!

- Gamma energia
Elméleti háttér:
- energiaátalakulások a szcintillációs számlálóban, energiaszelektivitás
- a diszkriminátorok alkalmazási lehetőségei
- a gammasugárzás spektruma és az impulzusamplitúdó-spektrum
- példa a kettős izotópjelzés előnyére
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után meghatározandó:
Az ismeretlen fotonenergia.

- Audiometria
Elméleti háttér:
- a hang jellemzői
- az emberi hallástartomány, hallásküszöb, fájdalomküszöb
- hangosság, hangosságszint, és kapcsolatuk
- audiogram és annak értelmezése
A megadott adatok alapján szerkessze meg a hallásküszöbgörbét és az audiogramot!

- Impulzusgenerátor
Elméleti háttér:
- négyszögimpulzusok jellemző adatai
- multivibrátorok fajtái és gyakorlati alkalmazásaik
Határozza meg a mellékelt ábrán látható impulzussorozat jellemzőit (amplitúdó, impulzusidő, periódusidő, frekvencia, kitöltési tényező, valamint egy impulzus energiáját)!

- EKG
Elméleti háttér:
- az EKG görbe kialakulása és értelmezése
- az EKG elvezetések fajtái
- Einthoven-háromszög, integrálvektor
- az EKG készülék felépítése, differenciálerősítő
A mellékelt EKG görbék alapján szerkessze meg az integrálvektort és határozza meg a szívfrekvenciát!

- Áramlás
Elméleti háttér:
- stacionárius és pulzáló, lamináris és turbulens áramlás
- a Hagen–Poiseuille-törvény és érvényességi feltételei
- a nyomás, a keresztmetszet és az áramlási sebesség változásai a nagyvékörben
- az érrendszer elektromos modellezése (analógiák)
A megadott adatok alapján meghatározandó az ágak száma a modell B és C részében!

- Szenzor
Elméleti háttér:
- a szenzoros működés modellezése
- receptorpotenciál, akciós potenciál
- a feszültség-frekvencia konverzió értelmezése
- pszichofizikai törvények
A megadott adatok alapján a megfelelő ábrázolás elvégzése után eldöntendő, hogy a modell a Weber–Fechner, vagy a Stevens-törvényt támasztja alá.

- Röntgen-CT
Elméleti háttér:
- a röntgendenzitás és HU
- a szummációs kép és a CT kép összehasonlítása
- a hagyományos rétegfelvétel és CT-kép összehasonlítása
- a CT-kép elkészítésének háttere
A megadott adatok alapján meghatározandó a modellben az elnyelő gócok helye.